ПРИЛЖЕНИЕ № 3

к Договору управления многоквартирным домом              № ____, ул. _________________

от "___"___________ 2012 года

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в  многоквартирном доме.

Наименование работ, периодичность :

1. Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме от3-х до 5 лет

с учетом износа

1.1. Плановый текущий ремонт

1.2. Аварийно-восстановительные работы  круглосуточно

2. Содержание общего имущества в многоквартирном доме

2.1. Обслуживание внутридомового инженерного оборудования (включая

аварийно-ремонтное), включая:

2.1.1. Текущая эксплуатация коммуникаций здания и наладка систем

холодного и горячего водоснабжения, устранение засоров бытовой и

ливневой канализации. 1 раз в неделю.

2.1.2.Обслуживание всей внутренней системы отопления дома, (наладка)

1 раз в неделю

2.1.2. Обслуживание внутридомовой системы электроснабжения:

. Ремонт ВРУ

. Ремонт, ревизия осветительной электросети и осветительных

приборов в МОП по мере необходимости.

2.1.3. Снятие показаний с приборов учета ХВС, ГВС, отопления и их

поверка.

ежемесячно, для системы  отопления подекадно

2.1.4. Промывка и опрессовка систем отопления и ГВС (с оформлением

акта готовности) по окончанию отопительного сезона

2.2. Аварийно-ремонтное обслуживание круглосуточно.

2.3. Ремонт и эксплуатация лифтов, содержание диспетчерских пультов.

круглосуточно

2.4. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий

и придомовой территории

2.4.1. Уборка помещений общего пользования и придомовой территории

5 дней в неделю

2.4.1.1.Уборка придомовых площадей, из них:

. Подметание свежевыпавшего снега

. Сбор и подметание мусора

. Посыпка песко-соляной смесью придомовой территории

. Очистка урн от мусора

. Механическая уборка снега

2.4.1.2. Уборка внутриподъездных площадей из них:

. Cухая уборка  3 раза в неделю

. Влажная  уборка 2 раза в неделю

2.4.2. Дератизация и дезинфекция ежемесячно

2.4.3. Приобретение и ремонт контейнеров по мере износа

2.4.4. Уход за элементами озеленения.

. Покос травы  4 раза в сезон и очистка граблями

. Поливка газонов из шланга по мере необходимости.

2.4.5. Вывоз КГМ по мере накопления.

2.4.6. Вывоз ТБО через день

2.4.7. Очистка вентканалов и проверка наличия в них тяги один раз в год

3. Прочие услуги

3.1. Подготовка и выставление счетов квитанций собственникам

помещений по установленным тарифам, банковское обслуживание ежемесячно.

3.2. Паспортный контроль, 4 раза в неделю.

3.3. Контроль за оплатой данных квитанций, постоянно.

Директор  ООО «Проспект-Сервис » _______________ Н.Т.Букреева

Председатель совета ______________________